第１号様式（第２条関係）

専用水道布設工事確認申請書

年　　月　　日

鹿屋市長　様

住　所

設置者

氏　名

法人又は組合にあっては主たる事務所の

所在地及び名称並びに代表者の氏名

専用水道布設工事の確認を受けたいので、水道法第33条第１項の規定により次の関係書類を添えて申請します。

１　工事設計書

２　厚生労働省令で定める書類及び図面

(1) 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類

(2) 居住に必要な水の供給が行なわれる地域を記載した書類及び図面

(3) 水道施設の位置を明らかにする地図

(4) 水源及び浄水場の周辺の状況を明らかにする地図

(5) 主要な水道施設（次号に掲げるものを除く。）の構造を明らかにする

平面図、立面図、断面図及び構造図

(6) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状　　況を明らかにする平面図及び縦断面図

専用水道敷設工事確認申請書添付書類

１　水道法施行規則第21条による書類

(1) 水の供給を受ける者の数を記載した書類

(2) 水の供給が行われる地域を記載した書類及び地図

（図面は1/10,000～1/25,000）

(3) 水道施設の位置を明らかにする地図

（地図は1/10,000～1/25,000として、取水，導水浄水配水等各施設の配置

を明示すること。）

(4) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

(5) 主要な水道施設（管きょを除く）の構造を明らかにする平面図、立面図、

断面及び構造図

（図面は1/100～1/500とするが、構造詳細図については1/10～1/100）

(6) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況

を明らかにする平面図及び縦断面図

（平面図は1/1,000～1/10,000、縦断面図は縦1/200～1/400、横1/1,000～

1/5,000とする。）

作成上の注意事項

図面は、次の要領により整備するものとする。

ア　図面の目録をつけること。

イ　国土交通省国土地理院の地形図を用いる場合のほかは、実測図面である

こと。

ウ　各図面の右隅には、図面番号、事業名、表題、縮尺及び事業者名を記載

すること

エ　図面中に記載する施設の名称は、水道法及び水道施設設計指針・解説に

用いられている用語を使用すること。

オ　既設と拡張部分は、色分け又は線の太さ、種類を変える等により明確に

区分すること。

２　工事設計書

(1) １日最大給水量及び１日平均給水量

１人１日最大給水量　　      　　リットル

１日最大給水量　　　　　　　    立方メートル

１人１日平均給水量　　　　　    リットル

１日平均給水量　　　　　　　    立方メートル

(2) 水源の種別及び取水地点

（番地まで記載すること）

(3) 水源の水量の概算及び水質試験の結果

ａ　水量の概算（取水可能な最大量と計画取水量との関係を明確にする。）

（例　揚水試験結果書、地質柱状図、流量調査表）

ｂ　水質試験結果（水源利用の適否及び浄水方法の選定をする。）

（原水全項目試験結果の写し）

(4) 水道施設の概要

| 施設名 | 名称 | 仕様及び数量 |
| --- | --- | --- |

(5) 水道施設の位置、規模及び構造（全施設について明記すること。）

| 施設名 | 位置 | 標高（水位） | 規模 | 構造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(6) 浄水方法

（例　消毒のみ方式、緩速ろ過方式、急速ろ過方式等）

(7) 工事の着手及び完了の予定年月日

着　手　　　　　　年　　月　　日

完　了　　　　　　年　　月　　日

３　その他

(1) 主要な水理計算書