## (別添2)見積依頼書
見積依頼
会社名
報告希望日： |  | 令和▲年▲月▲日 |  |  | 役職/氏名
調査条件： |  | 特になし |  |  | TEL
工事名： |  | ●●●●●工事
番号 | 資材名 |  | 規格 （形状寸法・品質規格） | 単位 | 使用 (予定) 数量 | 市況 ゾーン | 特記事項 | 図面 番号
1 |  | ３次元起工測量費 | ICT活用施工規模○○m2 （諸経費を含む。） | 式 | 1 | 鹿児島 | 詳細は見積条件のとおり | －
| 1 | 作業計画
| 2 | 標定点及び検証点の設置・計測
| 3 | 対空標識の設置
| 4 | 標定点の設置・計測
| 5 | 細部測量
| 6 | ３次元形状復元
| 7 | 数値編集
| 8 | ３次元点群データの作成
| 9 | 起工測量計測データの作成
| 10 | 精度確認
| 11 | 現場準備・後片付け
| 12 | 諸経費
2 |  | ３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成費 | ICT活用施工規模○○m2 （諸経費を含む） | 式 | 1 | 鹿児島 | 詳細は見積条件のとおり | －
| 1 | ３次元設計ﾃﾞｰﾀ作成費
| 2 | 諸経費
見積条件
工事名： |  | ●●●●●工事
※ | ３次元起工測量の内容及び見積条件は下記を想定しています。
※ | ３次元起工測量費の見積依頼では１式としていますが、下記項目ごとの細別金額も報告してください。
※ | 下記に記載している作業がない場合は、０（ゼロ）と記載して報告してください。
※ | 周辺地権者交渉及び関係機関協議に係る費用は、間接費に含まれます。
※ | 見積書は、一般管理費等、諸経費込みの価格を明示してください。
1 | 作業計画
ＵＡＶの撮影計画においては、所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度を算出するソフトウェアを用いて楊重能力及びバッテリー容量に留意の上、撮影計画を立案する。ＬＳ計測においても設置位置の選定を含めた計測計画の立案に係る作業を行う。
2 | 標定点及び検証点の設置・計測
空中写真測量（ＵＡＶ）による計測結果を３次元座標へ変換するための標定点及び精度確認用の検証点を設置する。標定点及び検証点は、工事基準点又は工事基準点からＴＳを用いて計測を行う。
3 | 対空標識の設置
標定点及び検証点の写真座標を測定するため、標定点及び検証点に一時標識を設置する。なお、上述の「標定点及び検証点の設置・計測」と同時に実施し、新たな作業が発生しなかった場合は計上しない。
4 | 標定点の設置・計測
標定点を用いてＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換又は複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合は、標定点を設置する。
5 | 細部測量
ＵＡＶによる測量の場合は航空法に基づく「無人航空機の飛行機に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成の上、マニュアルに沿って安全に留意した空中写真測量を行う。（空中写真測量の実施）ＬＳによる計測の場合は、レーザー出来形管理要領に従い、計測の留意点に配慮して計測を行う。（ＬＳ計測の実施）
6 | ３次元形状復元
標定点及び特徴点の写真座標等を用いて、空中写真の外部標定要素及び地形・地物の３次元形状を復元する。
7 | 数値編集
必要に応じて３次元点群から不良な点を除去する作業を行う。
8 | ３次元点群データの作成
「空中写真出来高管理要領」及び「レーザー出来高管理要領」に従って３次元点群データファイルを作成する。
9 | 起工測量計測データの作成
点群データを対象にＴＩＮを配置し、起工測量計測データを作成する。
10 | 精度確認
点群データ上での検証点の座標とＴＳを用いて設置した検証点の座標の真値を比較し、許容誤差以内であることを確認する。
11 | 現場準備・後片付け
屋外作業をする際の準備・後片付けを行う（ただし、通勤時間は除く。）。
12 | 諸経費
※ | ３次元設計データ作成費については、特に条件はない。